# Opis  Zestawów do zabiegu Hydro Colon Terapii

Zestawy do zabiegu Hydro Colon Terapii są przeznaczone do wykonywania zabiegu głębokiego płukania jelita grubego. Zabieg wykonywany jest w wyspecjalizowanych gabinetach, przy użyciu urządzenia specjalnie skonstruowanego do ich przeprowadzania. Personel wykonujący zabieg Hydro Colon Terapii to pracownicy wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni w zakresie tej terapii.

Zestawy składają się z trzech części – aplikatora (tuleja i prowadnica), drenu doprowadzającego wodę (cieńsza rurka) i drenu odprowadzającego nieczystości po płukaniu pacjenta (grubsza rurka).

Jest to zestaw niejałowy, jednorazowego użytku, opakowany jednostkowo w opakowanie foliowe.

Długość drenu doprowadzającego wodę to 120 cm.

Standardowa długość drenu odprowadzającego to 120 cm, ale produkowane są również zestawy o długości tego drenu 150 cm.

Na specjalne życzenie możemy produkować zestawy o niestandardowych długościach drenów.

Karton zbiorczy zestawów 120 x 120 cm zawiera 25 sztuk zestawów.

Karton zbiorczy zestawów 150 x 120 cm zawiera 20 sztuk zestawów.

Okres ważności zestawu to 5 lat.

## Numer katalogowy zestawu: HCT.01

# Hydro Colon Therapy sets

Hydro Colon Therapy sets are used for the deep rinse of colon.

The treatment is carried out by specialists and well trained personnel with the use of a special machine.

The set contains of three parts - applicator (sleeve and guide), the delivering drain (thin pipe) and removing drain (thick drain).

The set is non-sterile, single – use, packed in a foil bag.

The length of delivering drain is 120 cm.

The standard length of removing drain is also 120 cm, but we produce also sets of 150 cm.

On special request we can produce sets of non – standard lengths of the drains.

The transport box 120 x 120 cm of contains 25 pieces of sets.

The transport box 150 x 120 cm of contains 20 pieces of sets.

Life – time of the product is 5 years.

## REF number:  HCT.01